1. 沃特世e2695高效液相色谱

比例阀GPV（规格型号：WAT270927)、高性能陶瓷单向阀（规格型号：700002399)、色谱基础维修费。

1. 蛋白纯化仪维修

设备型号：ÄKTA™ pure M1，更换：UV flow cell U9-2配件，维修后可正常使用。