## Sheet1
序号 | 设备名称 | 参数要求
1 | 超高效液相色谱维修 | 型号：美国Waters ACQUITYTM UPLC；购于2010年6月，二元溶剂管理器电源坏损，无法开机；pda检测器氘灯无法正常开启，更换二元溶剂管理器电源1个，更换氘灯1个，维修后确保机器正常运行
2 | 卓越型超速离心机维修 | 型号：OPTIMA L80XP型，购于2005年，更换系统电路板，一次性保养服务（更换垫圈、密封圈、机油），维修后可正常使用
3 | 纯水机维修 | 型号：milipore，rios30，购于2011年，更换：Progard TL1 pretreatment pak预处理柱一根，水箱空气过滤器一份，UF cartridges for Automatic Pretreatment system 超滤柱一根，液位传感器一份，维修后可正常使用